双腔多功能干燥柜

# 功能特点 ：

1、设备上下2层独立空间，4门对开设计。

2、采用2套独立双温控制设计干燥系统，可同时干燥不同温度、不同时长需求的物品。

3、设备上下双腔设计，可根据需干燥物品数量选择单腔或双腔使用，既能提高效率有能节能环保。

4、设备隔热夹层设计，有效防止热量损耗。

5、采用电控门锁，可单手操作，使用上更加便利。

6、配备可卸装的螺纹管、呼吸机管专用挂件。

7、设备门采用中空钢化玻璃视窗，可随时观察内部工作环境情况。

8、采用优质304不锈钢精制而成，坚固耐用，细菌附着率低。

# 技术参数：

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 风机功率： | 120W |
| 电 源： | 380V |
| 加热管功率： | 7200W |
| 控制系统 | 2套 |
| 温控范围 | 常温--90℃ |
| 时间范围 | 1—99min |
| 门锁控制 | 电控门锁 |
| 管道挂件 | 上下腔各5件/30个 |

、